## Übersicht
Düsen / Beregner
Nr. | Bew.-Keis | Typ Düse |  | Typ Gehäuse | Preis Düse | Preis Gehäuse | Preis Connector | Preis Ges | Radius | Winkel | Durchfluss | Durchfluss kum. | Entfernung POC | Druckverlust*
[5 empty] | EUR | EUR | EUR | EUR | m | Grad | l/min | l/min | m | bar
1 | A | MP Rotator | MP2000 | MPR-40-04-CV |  |  |  | 0 | 6 | 180 | 2.8 | 2.8 | 11.4 | 0.02
2 | A | MP Rotator | MP2000 | MPR-40-04-CV |  |  |  | 0 | 6 | 180 | 2.8 | 5.6 | 10.7 | 0.02
3 | A | MP Rotator | MP2000 | MPR-40-04-CV |  |  |  | 0 | 6 | 180 | 2.8 | 8.4 | 15.7 | 0.02
4 | A | MP Rotator | MP2000 | MPR-40-04-CV |  |  |  | 0 | 6 | 180 | 2.8 | 11.2 | 24 | 0.03
5 | A | MP Rotator | MP2000 | MPR-40-04-CV |  |  |  | 0 | 6 | 180 | 2.8 | 14 | 29.4 | 0.04
6 | A | MP Rotator | MP2000 | MPR-40-04-CV |  |  |  | 0 | 5 | 180 | 2.22 | 16.22 | 25.54 | 0.06
7 | B | MP Rotator | MP2000 | MPR-40-04-CV |  |  |  | 0 | 5 | 180 | 2.22 | 2.22 | 27.4 | 0.06
8 | B | MP Rotator | MP2000 | MPR-40-04-CV |  |  |  | 0 | 5 | 190 | 2.22 | 4.44 | 37.4 | 0.08
9 | B | MP Rotator | MP2000 | MPR-40-04-CV |  |  |  | 0 | 5 | 180 | 2.22 | 6.66 | 41.4 | 0.09
10 | B | MP Rotator | MP1000 | MPR-40-04-CV |  |  |  | 0 | 4 | 180 | 1.4 | 8.06 | 45.4 | 0.1
11 | B | MP Rotator | MP1000 | MPR-40-04-CV |  |  |  | 0 | 4 | 85 | 0.7 | 8.76 | 43.54 | 0.1
12 | B | MP Rotator | MP1000 | MPR-40-04-CV |  |  |  | 0 | 4 | 180 | 1.4 | 10.16 | 35.54 | 0.08
13 | B | MP Rotator | MP2000 | MPR-40-04-CV |  |  |  | 0 | 6 | 180 | 2.8 | 12.96 | 30.2067 | 0.07
14 | B | MP Rotator | MP2000 | MPR-40-04-CV |  |  |  | 0 | 6 | 180 | 2.8 | 15.76 | 24.8733 | 0.06
15 | C | MP Rotator | MP Seitenstreifen | MPR-40-12-CV |  |  |  | 0 | 9 | - | 1.66 | 1.66 | 11.4 | 0.01
16 | C | MP Rotator | MP1000 | MPR-40-12-CV |  |  |  | 0 | 4 | 90 | 0.7 | 2.36 | 20.4 | 0.02
17 | C | MP Rotator | MP Seitenstreifen | MPR-40-12-CV |  |  |  | 0 | 9 | - | 1.66 | 4.02 | 26.65 | 0.02
18 | C | MP Rotator | MP Seitenstreifen | MPR-40-12-CV |  |  |  | 0 | 9 | - | 1.66 | 5.68 | 32.9 | 0.03
19 | C | MP Rotator | MP Seitenstreifen | MPR-40-12-CV |  |  |  | 0 | 9 | - | 1.66 | 7.34 | 39.15 | 0.03
20 | C | MP Rotator | MP Seitenstreifen | MPR-40-12-CV |  |  |  | 0 | 9 | - | 1.66 | 9 | 57.2 | 0.05
21 | C | MP Rotator | MP1000 | MPR-40-12-CV |  |  |  | 0 | 4 | 90 | 0.7 | 9.7 | 13.8 | 0.01
*: Berechnet über durckverlust.de, jeweils mit maximalem Volumenstrom, ohne Einbauten! | [7 empty] | 0
Gesamtlänge Strang A | [9 empty] | 39.6 | m
Gesamtlänge Strang B | [9 empty] | 67.6 | m
Gesamtlänge Strang C | [9 empty] | 72.36 | m
Dauerstrang | [9 empty] | 58.56 | m
Gesamt: | [9 empty] | 238.12 | m

## Einkaufsliste
Strang A (Rot): |  |  | Gesamt: |  |  | Bestellen:
Schlauch | 32 | 40 | T-Stück | 32 - 32 - 32 | 2 | 4
T-Stück | 32 - 32 - 32 | 1 | T-Stück | 32 - 3/4 IG - 32 | 18 | 20
T-Stück | 32 - 3/4 IG - 32 | 4 | T-Stück | 32 - 25 - 32 | 3 | 3
90° Bogen | 32 - 3/4 IG | 2 | 90° Bogen | 25 - 3/4 IG | 1 | 3
|  |  | 90° Bogen | 32 - 3/4 IG | 6 | 8
Strang B (Orange): |  |  | Kugelhahn | 25 - 3/4" IG | 2 | 2
|  |  | Kugelhahn | 32 - 1" IG | 5 | 5
Schlauch | 32 | 68 | Muffen | 32 - 32 | - | 4
T-Stück | 32 - 32 - 32 | 1 | Muffen | 25 - 25 | - | 2
T-Stück | 32 - 3/4 IG - 32 | 6
90° Bogen | 32 - 3/4 IG | 2
Strang C (Dunkelgrün):
Schlauch | 32 | 73
T-Stück | 32 - 32 - 32 | 0
T-Stück | 32 - 3/4 IG - 32 | 5
T-Stück | 32 - 25 - 32 | 3
90° Bogen | 32 - 3/4 IG | 1
90° Bogen | 25 - 3/4 IG | 1
Kugelähne | 25 - 3/4" IG | 2
Dauer-Strang (Hellgrün):
Schlauch | 1" | 59
Steckdose | KSRain | 4
T-Stück | 32 - 3/4 IG - 32 | 3
90° Bogen | 32 - 3/4 IG | 1